**Anexo I – Termo de Referência**

1. - Do objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação des empresas, através do pregão eletrônico **nº 044/2021**, com a finalidade de selecionar as melhores propostas para **REGISTRO DE PREÇOS** para Eventuais e Futuras Aquisições de **MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES** destinados à secretaria de Municipal Saúde; com as seguintes especificações mínimas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO/MATERIAL** |
|  | UND | 10 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL COM TELA DE LCD DIGITAL - EQUIPAMENTO DETECTOR DE FREQÜÊNCIA CARDÍACA FETAL DE ALTA PERFORMANCE, QUE PODE SER USADO POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, ETC, PORTÁTIL E DE FÁCIL MANUSEIO. SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS. TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.  detector-fetal-portatil-digital-200d-md.jpg |
|  | UND | 300 | EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL KIT COM 10 UNIDADES. FLEXÍVEL PLUG COM SACO E COM INJETOR ISENTO DE LÁTEX E FILTRO BACTERIOLÓGICO - 15MICRA TAMANHO: 1,50M. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.  equipo-fotossensivel-macrogotas-injetor-lateral-com-saco-embramed.jpg |
|  | UND | 5000 | MÁSCARA DESCARTÁVEL N95, CAPACIDADE DE FILTRAGEM COM EFICÁCIA DE 95% DE TODOS OS VÍRUS E BACTÉRIAS. POSSUIR CERTIFICADO DO IMMETRO.  mascara-respirador-pff-2-dobravel-9920-n95-unidade-3m.jpg |
|  | UND | 250 | BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA 80MMX30CM  daru-papel-eletrocardiografo-ecg-58x30.jpg |
|  | UND | 250 | BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MMX30CM  papel bionet superdinatec-620x478.jpg |
|  | UND | 20 | SUPORTE PARA SORO COM QUATRO RODAS E 4 GANCHOS, REGULAGEM DE ALTURA, COR BRANCO. DIMENSÕES APROXIMADAS 128X33X33 CM.  Z1625.jpg |
|  | UND | 20 | COLCHONETE PARA MACA, MEDIDA: 188 X 54 X 5 CM - DENSIDADE 23. REVESTIDO EM COURVIN LAVÁVEL  colchonete_para_maca_86595_1_20200401092206.png |
|  | UND | 20 | COLCHONETE PARA MACA, MEDIDA: 180 X 60 X 5 CM - DENSIDADE 33. REVESTIDO EM COURVIN LAVÁVEL  colchonete_para_maca_86595_1_20200401092206.png |
|  | UND | 20 | COLCHONETE PARA MACA, MEDIDA: 170 X 60 X 2 CM - DENSIDADE 33. REVESTIDO EM COURVIN LAVÁVEL  colchonete_para_maca_86595_1_20200401092206.png |
|  | UND | 20 | COLCHONETE PARA MACA, MEDIDA: 130 X 60 X 7 CM - DENSIDADE 33. REVESTIDO EM COURVIN LAVÁVEL  colchonete_para_maca_86595_1_20200401092206.png |
|  | UND | 02 | MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA EM PINTURA EPÓXI, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM CORINO. ASSENTO FIXO, ENCOSTO E PESEIRA REGULÁVEIS. CAPACIDADE DE ATÉ 120KG. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 1,82 M COMPR. X 51,5 CM LARGURA X 0,89 CM ALT.  images.jpg |
|  | UND | 02 | MACA GINECOLÓGICA LUXAL CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO), LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE  28 E NAPA, COM 2 PORTAS , 3 GAVETAS , 1 PAR DE PORTA COXAS , SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL E CUBA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 1,20 M COMP. X 0,60 M LARG. X 0,80 M ALT.  MESA-GINECOLÓGICA-LUXAL-COM-CUBA.jpg |
|  | UND | 02 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, LEVE, MICROPROCESSADO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE INCORPORADA AO GABINETE, ADAPTÁVEL A PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, DE TAMANHO REDUZIDO, TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA. PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS, COM INDICAÇÃO ILUSTRATIVA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO. SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM LEITURA SIMBÓLICA E NUMÉRICA INDICANDO PASSO A PASSO A SEQÜÊNCIA DA RCP. **ACESSÓRIOS** INCLUSOS AO EQUIPAMENTO: 01 PAR DE ELETRODOS DE CHOQUE AUTOADESIVOS USO ADULTO; 01 BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL; 01 CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE 90-240 VAC;01 CABO USB;01 BOLSA PARA TRANSPORTE;01 MANUAL DO USUÁRIO;CERTIFICADO DE GARANTIA.  desfibrilador_externo_automatico_dea_life_400_futura_cmos_drake_120_2_20190605170920__40869_zoom.jpg |
|  | PCT | 1000 | SAPATILHA PROPÉ DESCARTÁVEL 20G. PRODUZIDO EM TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO. CAIXA COM 100 UND.  35247094802873aeb2.jpg |
|  | UND | 200 | GARROTE COM BORRACHA 24CM  FC8135I7-gar.jpg |
|  | UND | 200 | SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA Nº 06  Sonda-de-Alimentacao-Enteral-Medicone-08fr-5000-Poliuretano.png |
|  | UND | 200 | SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA Nº 08  Sonda-de-Alimentacao-Enteral-Medicone-08fr-5000-Poliuretano.png |
|  | UND | 200 | SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA Nº 10  Sonda-de-Alimentacao-Enteral-Medicone-08fr-5000-Poliuretano.png |
|  | UND | 200 | SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA Nº 12  Sonda-de-Alimentacao-Enteral-Medicone-08fr-5000-Poliuretano.png |
|  | UND | 02 | CARRINHO DE EMERGÊNCIA C/ 04 GAVETAS BRANCO. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS, 4 GAVETAS SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS E AS OUTRAS , PARA USO GERAL.  MESA SUPERIOR EM AÇO INOX PARA  PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS. POSSUIR SISTEMA DE TRAVAS NAS GAVETAS.  s-8622.jpg |
|  | UND | 10 | MESA AUXILIAR AÇO INOX 40X40X80CM RODÍZIO.  74b2c4e062.jpg |
|  | UND | 03 | CARRO PARA MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS.CONSTRUÍDO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA EM EPÓXI. GAVETEIRO COMPOSTO DE 06 GAVETAS. POSSUIR 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS PARA MOVIMENTOS EM 360 GRAUS. DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 1010 MM X LARGURA 480 MM X PROFUNDIDADE 400 MM.  519-Carro_de_emergência_-_Ecafix-Funbec_-_CP-2.jpg |
|  | UND | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04. CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. |
|  | UND | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06. CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. |
|  | UND | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08. CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. |
|  | UND | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10. CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. |
|  | UND | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12. CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. |
|  | UND | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14. CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. |
|  | UND | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16. CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. |
|  | UND | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18. CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. |
|  | UND | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20. CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. |
|  | UND | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA Nº 22. CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. |
|  | UND | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA Nº 24. CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. |
|  | UND | 05 | CARRINHO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO 20 LITROS - CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR, PINTADO EM EPÓXI, POSSUI CINTA EM VELCRO PARA FIXAÇÃO DO CILINDRO E RODAS PLÁSTICAS. |
|  | UND | 05 | CARRINHO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO 03 LITROS - CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR, PINTADO EM EPÓXI, POSSUI CINTA EM VELCRO PARA FIXAÇÃO DO CILINDRO E RODAS PLÁSTICAS. |
|  | UND | 05 | RAMPER HOSPITALAR CAPACIDADE 150 LITROS, RODÍZIOS INCLUSOS, MATERIAL EM AÇO E SACO DE ALGODÃO INCLUSO |
|  | UND | 06 | BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO ESMALTADO BRANCO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, CORTINAS EM PLÁSTICO PVC, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. |
|  | UND | 06 | BIOMBO HOSPITALAR DUPLO ESMALTADO BRANCO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, CORTINAS EM PLÁSTICO PVC, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. |
|  | UND | 06 | PINÇA CHERON 24CM EM AÇO INOX |
|  | UND | 06 | CUBA RIM 26X12 EM INOX |

**Anexo II**

**Proposta Comercial**

À

Prefeitura Municipal de Bonfinópolis de Minas Ref.: Edital de **Pregão Eletrônico nº 044/2021**

Prezados senhores,

Encaminhamos à V.Sªs nossa proposta para o fornecimento dos seguintes produtos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNI.** | **QUANT.** | **MARCA** | **VALOR UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Valor Total R$ XX, xx (xxxx)

Prazo de validade da proposta: .......... ( ) dias, contados a partir da data de abertura da licitação.

(mínimo de 60 dias)

Declaro que nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita entrega dos materiais objeto do presente certame.

Nome da empresa/razão social:

Endereço:

CNPJ:

e-mail(s):

telefone(s):

Representante:

Local e data: , / /

................................................................................

Assinatura do representante legal da empresa (nome e CPF do declarante)

**Anexo III**

**Modelo da declaração referente ao emprego para menores de idade**

# DECLARAÇÃO

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o n.º , sediada na (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n.º e do CPF n.º , residente e domiciliada a \_\_\_\_ (endereço completo), **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, do Art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

, em de de 2021.

Assinatura do Representante Legal

**(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa)**

**Anexo IV**

**Modelo da declaração de condição de ME - EPP ou equiparada**

A empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº , com sede a \_\_\_\_\_\_ (endereço completo) por intermédio de seu representante legal Sr.(a) , portador do Documento de Identidade nº , inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_\_\_ , residente e domiciliado \_\_\_\_\_\_ ( endereço completo), **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para qualificação como:

( ) Microempresa - ME ou

( ) Empresa de Pequeno Porte - EPP, definida no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.

( ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

, de de 2021.

(assinatura do representante legal)

**(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa)**

**Anexo V**

**Modelo da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e dos desimpedimentos para contratar com o Poder Público.**

A empresa .................................................., localizada na ....................., (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº .................., através de seu representante legal o (a ) Sr. (a) ...................., portador do Documento de Identidade nº.........., inscrito no CPF sob o nº .............., residente e domiciliado .................. ( endereço completo) , no final assinado, **DECLARA**, para todos os fins, especialmente para participação em licitações, que:

1. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação a teor do Art. 4º, inciso VII da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002;
2. Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
3. Não está impedida de transacionar com a administração pública ou com qualquer das suas entidades de administração indireta (nos termos do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/1993);
4. Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
5. Não estão em curso procedimentos de execução que poderão acarretar futura constrição judicial e responsabilidade patrimonial relevante, assim considerada aquela que ocasionar condenação ao pagamento de importância superior a um décimo do capital social, e também que não foi contratada operação financeira que implique em endividamento nas mesmas proporções.
6. Responsabilizamos pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentados para a presente licitação.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração, nos termos e sob as penas da lei.

local e data:

nome (legível): ...................................................................

e assinatura: .......................................................................

(do representante legal da empresa)

**(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa)**