ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 049/2023

1. Objeto

- – Contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos permanentes para a Clínica de Fisioterapia, conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde e descrição dos materias/equipamentos abaixo:

| ITEM | QUANT. | FOTO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 |  | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DESTINADO AOS TRATAMENTOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA. Indicações: Prevenção ou tratamento de atrofia por desuso; Aumento da circulação sanguínea local; Reeducação muscular; Manutenção ou aumento da amplitude de movimento; Relaxamento de músculos espásticos. Alívio sintomático e tratamento da dor crônica; Aumento da circulação sanguínea local; Alívio sintomático da dor pós-traumática aguda; Alívio sintomático da dor pós-operatória aguda; etc. Equipamento deve ser acompanhado com manual em português e todos acessórios necessários para utilização e funcionamento. Produto deve ter registro na ANVISA. Modelo de Referência Neurodyn II ou superior. |
| 02 | 02 |  | SUPORTE PEDESTAL PARA LÂMPADA INFRAVERMELHO AJUSTÁVEL. Especificações: botão liga desliga; foco ajustável; possuir rodinhas para facilitar o deslocamento; haste flexível em aço inoxidável; regulagem de altura de 1,40mts a 1,80mts. Alimentação Bivolt. |
| 03 | 02 |  | LAMPADA INFRAVERMELHO 150W. Especificação: lâmpada Infravermelho visa a realização de tratamentos confortáveis e de qualidade. Ela ativa a circulação sanguínea promovendo rápido alívio das dores musculares. |
| 04 | 04 |  | CABO 38 – COR LARANJA/PRETO. Especificação: Fabricados com fios de silicone extra flexíveis com boa isolação. Ponta pinos banana; 02 canais e 04 fios. Comprimento 1,5m. Possuir Registro na Anvisa. Marca de referência Ibramed ou superior. |
| 05 | 04 |  | CABO 09 AZUL E VERDE. Especificação: Fabricados com fios de silicone extra flexíveis com boa isolação. Ponta pinos banana; 02 canais e 04 fios. Comprimento 1,5m. (GR 2000, até número de série 62286). Possuir Registro na Anvisa. Marca de referência Ibramed ou superior. |
| 06 | 02 |  | APARELHO DE LASERTERAPIA MAGNÉTICO PORTÁTIL. Especificação: Aparelho compacto, leve e sem fio, ideal para atendimentos home care; Possuir Laser visível vermelho 600nm e infravermelho 800nm, com potência de 100Mw. Equipamento deve ser acompanhado com manual em português e todos acessórios necessários para utilização e funcionamento. Possuir Registro na Anvisa. Modelo de referência MM Optics ou superior. |
| 07 | 02 |  | APARELHO DE DIATERMIA POR ONDAS CURTAS. Especificações: Gerador de energia de radiofrequência sob a forma de radiação eletromagnética intencional para tratamento de várias patologias, exemplo: osteoartrite, poliartrite, dores tibiais, torções, luxações entorses e contusões, fraturas, etc. Características técnicas: não utilizar válvulas, sintonia e varredura automática de frequência, Frequência de saída aproximadamente: 27 MHz, Saída de potência do modo capacitivo: 10 a 150 W (50 ohms), Saída de potência do modo indutivo: 10 a 80 W (50 ohms). Modos de aplicação: OC, DOCP e DOCA. Voltagem Bivolt. Modelo de referência SOLID STATE T-54 ou superior. Equipamento deve ser acompanhado com manual em português e todos acessórios necessários para utilização e funcionamento. Produto deve ter registro na ANVISA. |
| 08 | 02 |  | MASSAGEADOR PISTOLA PARA COLUNA, JOELHO E OMBROS. Especificações: Display Led. Massageador silencioso 45db, equipado com uma bateria de lítio de alta qualidade de no mínimo 2.000mah. Velocidade do motor: 7.4v 3600 +/- 200 rpm. Tempo de operacao:2h. |
| 09 | 02 |  | OXÍMETRO DEDO DIGITAL ADULTO. Especificações: Medição precisa do SPO2. Batimento cardíaco 30 Bpm a 250 Bpm. Indicador de carga. Tela Oled. Desligamento automático. Produto deve ter registro na ANVISA. Modelo de referência Cms-50D, ou superior. |
| 10 | 03 |  | TRAVESSEIRO CLÍNICO GRANDE COM REVESTIMENTO EM COURVIN. Especificação: Estrutura ergonômica. Densidade espuma D33. Medidas aproximadas 52x32x16. |
| 11 | 02 |  | MINI BICICLETA ERGOMÉTRICA PORTÁTIL. Especificações: Borracha: Antiderrapante. Material: Aço carbono e borracha. Regulador de intensidade. Possuir Monitor. Ser Dobrável. Funções do Display: Tempo de uso, Calorias queimadas e rotação por minuto. Dimensões do Produto Aberto (AxLxP): 33 x 36 x 48 cm. Modelo de referência GBE1HNAA-BR, ou superior. |
| 12 | 02 |  | ESTEIRA ELÉTRICA SEMI PROFISSIONAL. Especificações: Estrutura em aço carbono. Display LED 5 polegadas. Painel multifuncional: velocidade, programa de treinamento, volume, inclinação, distância, monitoramento cardíaco. Mínimo de 20 programas de treinamento. Motor: 3.0 HP. Modelo de referência AT500i ou superior. |
| 13 | 02 |  | BOLSA TERMICA EM GEL 500G – APLICAÇÃO FRIO E CALOR. Especificações: Reutilizável e flexível. Conter em seu interior gel não tóxico. Embalagem de 500g. |
| 14 | 03 |  | BOLA SUÍCA PARA PILATES 45CM. Especificação: Possuir 45 cm de diâmetro. Suportar peso até 200kg. Produto deve ter registro na ANVISA. |
| 15 | 04 |  | HALTER EMBORRACHADO 0,5KG. Especificação: Material: Ferro fundido revestido em PVC. Peso 0,5kg. |
| 16 | 04 |  | HALTER EMBORRACHADO 1KG. Especificação: Material: Ferro fundido revestido em PVC. Peso 1kg. |
| 17 | 04 |  | HALTER EMBORRACHADO 2KG. Especificação: Material: Ferro fundido revestido em PVC. Peso 2kg. |
| 18 | 02 |  | HALTER EMBORRACHADO 3KG. Especificação: Material: Ferro fundido revestido em PVC. Peso 3kg. |
| 19 | 02 |  | TORNOZELEIRA EM NYLON COM PESO PARA FITNESS 1KG. Especificação: Fechamento em velcro de alta aderência. Material: nylon de areia. Peso 1KG cada unidade. |
| 20 | 04 |  | TORNOZELEIRA EM NYLON COM PESO PARA FITNESS 2KG. Especificação: Fechamento em velcro de alta aderência. Material: nylon de areia. Peso 2KG cada unidade. |
| 21 | 01 |  | TORNOZELEIRA EM NYLON COM PESO PARA FITNESS 3KG. Especificação: Fechamento em velcro de alta aderência. Material: nylon de areia. Peso 3KG cada unidade. |
| 22 | 02 |  | KIT EXERCITADOR DE DEDOS - 03 NÍVEIS DE INTENSIDADE. Especificação: Material: TPR. Medidas: 7x1cm (DxL). Kit com 3 intensidades: Leve, Médio e Forte. Modelo de referência R21 ou superior. |
| 23 | 01 |  | ANDADOR FIXO - DOBRÁVEL E COM RODAS. Especificação: Corpo: alumínio. Barras centrais: aço. Ponteiras: borracha. Resistência até 130kg. Modelo de referência BC1520 ou superior. |
| 24 | 06 |  | EXERCITADOR ELÁSTICO EM LÁTEX THERA BAND – EXTRA FORTE. Especificação: Composição Látex natural. Cor conforme imagem. Intensidade extra forte. Tamanho 01 metro. Produto deve ter registro na ANVISA. |
| 25 | 06 |  | EXERCITADOR ELÁSTICO EM LÁTEX THERA BAND – FORTE. Especificação: Composição Látex natural. Cor conforme imagem. Intensidade forte. Tamanho 01 metro. Produto deve ter registro na ANVISA. |
| 26 | 06 |  | EXERCITADOR ELÁSTICO EM LÁTEX THERA BAND – MÁXIMO. Especificação: Composição Látex natural. Cor conforme imagem. Intensidade máximo. Tamanho 01 metro. Produto deve ter registro na ANVISA. |
| 27 | 06 |  | EXERCITADOR ELÁSTICO EM LÁTEX THERA BAND – MÉDIO. Especificação: Composição Látex natural. Cor conforme imagem. Intensidade médio. Tamanho 01 metro. Produto deve ter registro na ANVISA. |
| 28 | 04 |  | KIT EXERCITADOR ELASTICO MINI BAND 5 UNIDADES. Especificações: Composição látex. Dimensões 25x5. Intensidade de acordo com a cor. Amarelo: intensidade leve; Vermelho: intensidade média; Azul: intensidade forte; Verde: intensidade super forte; Preto: intensidade extra forte. Produto deve ter registro na ANVISA. |
| 29 | 01 |  | BARRA DE LING EM AMDEIRA MACIÇA. Especificação: Fabricado em madeira maciça natural de eucalipto. Peso máximo suportado: 140 Kg. Ser Apropriado para Fixar na parede. Dimensões aproximadas: 48x93x238cm (CxLxA). Espessura das barras aproximadamente: 3,0cm. |
| 30 | 01 |  | ROLO EM EVA PARA PILATES. Especificações: Material: EPE - Espuma de alta resistência e alta densidade. Tamanho aproximado: 92cm comprimento x 14cm de diâmetro. Peso do Produto: aproximadamente 1.7kg. Suportar até 300 kg. |
| 31 | 01 |  | KIT 10 CONES PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE. Especificações: Material: polietileno. Cores: laranja, rosa, amarelo e verde. Dimensões: 14x24. Modelo T73 ou superior. |
| 32 | 02 |  | EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO. Especificações: Esforço exigido: médio. Corpo: poliestireno cristal. Esferas: polietileno. Anel: polietileno. Mangueira: polietileno. Bocal: polipropileno. Dimensões: Corpo montado: 13,5cm x 6,9cm x 14,2cm. Mangueira: 1,6cm x 26,6cm. Bocal: 3,0cm (eixo maior) x 1,6cm (eixo menor) x 4,4cm. Produto deve ter registro na ANVISA. |
| 33 | 02 |  | EXERCITADOR RESPIRATÓRIO E INCENTIVADOR DA HIGIENE BRÔNQUICA. Especificações: É amplamente empregado na fisioterapia respiratória para promover a higiene brônquica, com o objetivo de facilitar a expectoração e combater o acúmulo de secreções, prevenindo infecções bronco-pulmonares e restabelecendo as funções pulmonares. Produto deve ter registro na ANVISA. Modelo de referência: New Shaker ou superior. |
| 34 | 02 |  | EXERCITADOR DE PÉ E TORNOZELO. Especificações: exercitador de pé e tornozelo construído em alumínio fundido com molas de aço correias para fixação montado sobre base de madeira peso: 1,8kg (aproximadamente). |
| 35 | 02 |  | TÁBUA LATERAL PROPRIOCEPTIVA. Especificações: Peso Máximo Suportado: 135 Kg. Composição: Madeira padrão eucalipto. Piso antiderrapante com revestimento de ravena na cor preta. Base: Em meia lua em madeira revestida em EVA. Produto deve ter registro na ANVISA. |
| 36 | 02 |  | TÁBUA PROPRIOCEPTIVA PARA REABILITAÇÃO. Especificações: Madeira em compensado naval. Parte de cima em EVA 4 mm preto. Antiderrapante. Dimensões: 45x40x8. Capacidade máxima aproximadamente 135kg. |
| 37 | 02 |  | TÁBUA PROPRIOCEPTIVA PARA TRÍCEPS SURAL. Especificações; Estrutura: madeira natural de eucalipto. Piso antiderrapante. Revestimento em ravena feijão. Angulação 18°. Capacidade máxima aproximadamente 140kg. Dimensões 39x35x17. |
| 38 | 02 |  | MINI BOLA BOSU. Especificações; material PVC. Base antiderrapante. Dimensões: 16x8. Modelo de referência T153 ou superior. |
| 39 | 02 |  | MESA CARRINHO AUXILIAR METÁLICA EM Z 3 PRATELEIRAS. Especificações; Estrutura: Aço carbono. Pintura Eletrostática. Rodizio em aço e termoplástico. Peso total suportado de 45KG (15kg por prateleira). Dimensões: 40x50x92. |
| 40 | 02 |  | BICICLETA HORIZONTAL ERGOMÉTRICA. Especificações; Estrutura em aço carbono. Modelo horizontal. Revestimento em courvin sintético. Painel LCD de no mínimo 3,5 polegadas com dígitos bem dimensionados que facilitam a leitura e o monitoramento do exercício. Possuir no mínimo 8 níveis que simulam diferentes perfis de treinamento. Possuir sistema de monitoramento dos batimentos cardíacos. Peso suportado; até 110kg. Marca/Modelo de referência; IP00438A ARKTUS, ou superior. |
| 41 | 02 |  | ARELHO DE PRESSÃO DE BRAÇO DIGITAL: Especificações; Memória para 120 resultados; Indicador de arritmia cardíaca; Indicador gráfico de nível de hipertensão; Cálculo da média automática das três últimas medições. Tipos de medições: Pressão sistólica,90 Pressão diastólica, Frequência cardíaca. Tipo de enchimento: Automático. Produto deve ter registro na ANVISA. Marca/Modelo de referência; G-TECH Home BSP11 ou superior. |
| 42 | 01 |  | BARRA PARALELA PARA REABILITAÇÃO. Especificações; material em aço carbono. Revestimento em tinta epóxi. Cor preto. Possuir regulagem de altura. Dimensões aproximadas: comprimento 250cm, largura máxima 130cm, altura máxima 105cm. Capacidade de suportar até 140kg. Marca/Modelo de referência; Arktus 00600C. |
| 43 | 01 |  | ESCADA DE CANTO PARA FISIOTERAPIA. Especificações; material em madeira maciça (natural eucalipto). possuir adaptação para direita, esquerda e longitudinal. Ajuste das barras em 2 níveis para utilização infantil. Piso antiderrapante na rampa. Lixa antiderrapante nos degraus. Peso máximo suportado: 140 kg. Dimensões e peso montados no formato de "L" ou "Canto": Altura: 1,39 m. Largura: 1,29 m. Comprimento: 1,89 m. Dimensões e peso montada no formato de "Reta": Altura: 1,39 m. Largura: 74 cm. Comprimento: 2.44 m. Altura máxima do corrimão infantil: 67 cm. Altura corrimão adulto: 90 cm. Marca/Modelo de referência; Arktus 00119A. |
| 44 | 02 |  | EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS – MÉDIO. Especificações; material plástico em ABS. Estrutura anatômica. Ambidestro (pode ser utilizado em ambas as mãos). Possuir 04 molas. Intensidade média. Dimensões 8x8x2. |
| 45 | 04 |  | COLCHONETE EM EVA. Especificações; Material EVA. Cor azul. Espessura 1cm. Dimensões: 1,85x1m (CxL). |
| 46 | 12 |  | TATAME EM EVA COM ENCAIXE 1X1M PRETO. Especificações; material EVA. Cor preto. Espessura 30mm. Dimensões: 1x1m. |
| 47 | 02 |  | KIT CHAPEU CHINÊS PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE. Especificações; material polietileno. Cores: laranja, verde, rosa e amarelo. Dimensões; 20x15cm. Kit com 12 peças. |
| 48 | 02 |  | KIT DE EXERCITADOR 3 INTENSIDADES. Especificações; Material: látex, espuma, nylon e aço. Kit deve acompanhar; 03 tubings em látex (laranja, cinza e preta), 02 alças de mão, 02 tornozeleiras com velcro e argolas, 01 par de mosquetões soltos e 01 mini bolsa. |

Anexo II

Proposta Comercial

À

Prefeitura Municipal de Bonfinópolis de Minas Ref.: Edital de Pregão Eletrônico nº 049/2023.

Prezados senhores,

Encaminhamos à V.Sªs nossa proposta para o fornecimento dos seguintes produtos:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNI. | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Valor Total R$ XX, xx (xxxx)

Prazo de validade da proposta:	.......... (	) dias, contados a partir da data de abertura da licitação. (mínimo de 60 dias)

Declaro que nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita entrega dos materias/equipamentos objeto do presente certame.

Nome da empresa/razão social:

Endereço:

CNPJ:

e-mail(s):

telefone(s):

Representante:

Dados bancários:

Local e data:

..............................................................................

Assinatura do representante legal da empresa (nome e CPF do declarante)

Anexo III

Pregão Eletrônico nº 049/2023.

Declaração referente ao emprego para menores de idade

# DECLARAÇÃO

A empresa 	(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o n.º 	, sediada na 	(endereço completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)  	 , portador(a) da Carteira de Identidade n.º 	e do CPF n.º 	, residente e domiciliada a ____ (endereço completo), DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, do Art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(Local), em 	de 	de 2023.

Assinatura do Representante Legal

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa).

Anexo IV

Pregão Eletrônico nº 049/2023.

Declaração de condição de ME - EPP ou equiparada

A	empresa	 ______________, inscrita no CNPJ sob o	nº  	, com sede a ______ (endereço completo)  por intermédio de seu representante	legal	Sr.(a)  	, portador	do Documento	 de Identidade nº  	, inscrito no CPF sob  o nº _______	, residente e domiciliado ______ ( endereço completo), DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para qualificação como:

( ) Microempresa - ME ou

( ) Empresa de Pequeno Porte - EPP, definida no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 ou

() MEI –Micro Empreenddor Individual

( ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

(Local), xx de 	de 2023.

(assinatura do representante legal)

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa)

Anexo V

Pregão Eletrônico nº 049/2023.

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e dos desimpedimentos para contratar com o Poder Público.

A empresa .................................................., localizada na  ....................., (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº .................., através de seu representante legal o (a ) Sr. (a) ...................., portador do Documento de Identidade nº.........., inscrito no CPF sob  o nº .............., residente e domiciliado .................. (endereço completo),no final assinado, DECLARA, para todos os fins, especialmente para participação em licitações, que:

- Cumpre plenamente os requisitos de habilitação a teor do Art. 4º, inciso VII da Lei Federal n.º 10.520  de 17/07/2002;

- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

- Não está impedida de transacionar com a administração pública ou com qualquer das suas entidades de administração indireta (nos termos do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/1993);

- Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos materias/equipamentos entregues, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

- Não estão em curso procedimentos de execução que poderão acarretar futura constrição judicial e responsabilidade patrimonial relevante, assim considerada aquela que ocasionar condenação ao pagamento de importância superior a um décimo do capital social, e também que não foi contratada operação financeira que implique em endividamento nas mesmas proporções.

- Responsabilizamos pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentados para a presente licitação.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração, nos termos e sob as penas da lei.

Local e data:

Nome (legível): ...............e assinatura: ......

(do representante legal da empresa)

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa).